# MetaBCI 睡眠分期项目 — 新增功能技术说明

晓途队 | 湘潭大学 | 2026 MetaBCI 创新应用开发赛 · 被动监测赛道
2026年06月17日

# 一、项目概述

本项目基于 MetaBCI 开源框架，实现了一套完整的单通道（Fpz-Cz）便携式睡眠监测系统。系统以智能眼罩为硬件形态，通过 EEG 信号采集 → 在线推理 → 可视化报告的全链路，实现了对 W/N1/N2/N3/REM 五类睡眠阶段的实时监测。以下为在 MetaBCI 框架上新增的 7 个功能模块的详细技术说明。

# 二、新增功能总览

| 序号 | 功能名称 | 所属模块 | 新增文件 | 核心作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SleepEDFDataset 数据集封装 | brainda datasets | sleep_edf.py | 加载Sleep-EDF数据库，自动发现153名受试者，解析PSG+Hypnogram配对文件 |
| 2 | SleepParadigm 被动监测范式 | brainda paradigms | sleep.py | 连续睡眠EEG处理范式，0.5-40Hz滤波+Z-score归一化钩子 |
| 3 | ParaSleep 轻量级模型 | brainda algorithms | parasleep.py | 132K参数双分支深度可分离卷积+MHA模型，5分类睡眠分期 |
| 4 | SleepOnlineWorker 在线推理器 | brainflow | sleep_worker.py | 继承ProcessWorker基类，实时EEG流→滤波→归一化→推理→LSL推送 |
| 5 | SleepMonitorUI 可视化界面 | brainstim | sleep_monitor.py | 生成睡眠报告(Hypnogram+饼图+指标表)，实时+离线双模式 |
| 6 | ONNX导出+INT8量化 | examples | export_onnx.py | PyTorch→FP32 ONNX→INT8量化管线，模型缩小40%至347KB |
| 7 | EDF回放模式 | brainflow | edf_player.py | 模拟实时EEG数据流，支持倍速回放，联动Marker→Worker管线 |

# 三、各功能详细技术说明

## 3.1 SleepEDFDataset

文件位置：metabci/brainda/datasets/sleep_edf.py

继承BaseDataset，自动扫描目录（正则 r"SC(\d{4})"）发现受试者

_find_files() 自动配对 PSG-EDF 与 Hypnogram-EDF 文件

_get_single_subject_data(): EDF加载→通道选择→0.3-45Hz滤波→100Hz重采样→解析Hypnogram→30s epoch切分→整数编码MNE注释

关键兼容性：注释描述使用整数字符串，匹配BaseParadigm的 event_id=lambda x: int(x)

阶段映射：W→0, N1→1, N2→2, N3/SWS→3, REM→4, ?/MT→-1（排除）

用途：为模型训练和在线推理提供标准化数据输入。

## 3.2 SleepParadigm

文件位置：metabci/brainda/paradigms/sleep.py

继承BaseParadigm，paradigm="sleep"，与主动范式(MI/SSVEP/P300)区分

is_valid(): 检查数据集的paradigm属性，确保范式-数据集匹配

sleep_preprocess_hook: 0.5-40Hz带通滤波（作用于Raw阶段）

sleep_normalize_hook: 逐epoch Z-score归一化（mean=0, std=1）

事件配置：5类连续事件(W/N1/N2/N3/REM)，每类30秒窗口

用途：提供睡眠分期专用数据处理流水线。

## 3.3 ParaSleep (核心创新)

文件位置：metabci/brainda/algorithms/deep_learning/parasleep.py

【架构】参考 Yang et al., Digital Health, 2023

1. MultiResolutionBranch: k=5小核(高频∇20Hz+) + k=51大核(低频∇2Hz)，每分支 dw→pw→BN→GELU，拼接输64通道

2. InvertedResidual1d: MobileNetV2风格倒残差，扩展×2→dw(k=9)→投影，残差连接

3. TemporalAttentionBlock×3: 前置dw+pw→Patch切分(P=25)→8头MHA→序列重建→dw+pw→残差+BN

4. 输出: AdaptiveAvgPool1d→Flatten→Dropout(0.5)→Linear(5)

【指标】131,645参数，(B,1,3000)→(B,5)，支持FP32/FP64，@SkorchNet装饰

用途：系统核心算法，极低参数量适合眼罩等边缘设备。

## 3.4 SleepOnlineWorker

文件位置：metabci/brainflow/sleep_worker.py

继承ProcessWorker(multiprocessing.Process)，完整接入brainflow实时管线

pre(): 加载ParaSleep模型到CPU，创建LSL StreamOutlet

consume(data): EEG提取→补零/截断→4阶Butterworth(0.5-40Hz)→Z-score→(1,1,3000)→推理→argmax→LSL推送

post(): 输出睡眠报告统计（各阶段时长、百分比）

容错设计：变长输入自动补零、LSL不可用时降级、std+1e-8防除零

用途：连接EEG设备(LSL/NeuroScan/Neuracle)实现实时睡眠推理。

## 3.5 SleepMonitorUI

文件位置：metabci/brainstim/sleep_monitor.py

模式1: build_sleep_report(predictions)—生成完整报告图(14×8英寸)

· Hypnogram—睡眠阶段时间线彩色填充图 (AASM标准颜色)

· 饼图—W/N1/N2/N3/REM分布百分比

· 指标表—TRT、睡眠潜伏期、TST、睡眠效率、深睡/REM占比

模式2: SleepMonitorUI实时类—open()→update(stage)→close()，非阻塞matplotlib窗口

模式3: generate_report(predictions, path)—一键生成PNG/PDF/SVG

用途：展示整夜睡眠结构、阶段分布和关键质量指标。

## 3.6 ONNX导出+INT8量化

文件位置：examples/sleep_staging/export_onnx.py

完整管线: 加载.pth→FP32 ONNX(opset 17,动态batch)→INT8静态量化→精度验证→延迟基准

量化配置: 500个真实EEG样本校准，weight和activation均量化为INT8

实测结果: FP32=580KB, INT8=347KB(40%↓), PyTorch vs ONNX diff=0.000000

用途：部署到眼罩MCU/嵌入式设备，INT8推理大幅降低计算和存储开销。

## 3.7 EDF回放模式

文件位置：metabci/brainflow/edf_player.py

组件1: EDFSleepPlayer(BaseAmplifier子类)—加载EDF→2提取通道→重采样→recv()返回[[ch, trigger],...]

start_trans(): 1×/2×/∞倍速播放，自动匹配采样率节拍

可选Hypnogram加载进行预测vs真实对照

完全兼容 Marker→ProcessWorker 标准管线

组件2: quick_test(model, edf_path)—离线快速测试，不经过brainflow管线

用途：无硬件即可测试整套在线推理管线，支撑初赛视频演示。

# 四、系统整体架构

Sleep-EDF → SleepEDFDataset → SleepParadigm → ParaSleep (训练) → ONNX+INT8 (部署)
EEG设备/EDF回放 → Marker(30s连续) → SleepOnlineWorker → SleepMonitorUI/LSL

# 五、与竞赛评分标准的对应

| 评分项 | 分值 | 本项目对应功能 |
| --- | --- | --- |
| brainda: 新增数据集 | 10 | 功能1: SleepEDFDataset |
| brainda: 新增范式/算法 | 15-20 | 功能2: SleepParadigm + 功能3: ParaSleep |
| brainstim: 新增UI/可视化 | 10 | 功能5: SleepMonitorUI |
| brainflow: 新增在线功能 | 10 | 功能4: SleepOnlineWorker + 功能7: EDFPlayer |
| 新增模型部署能力 | 5-10 | 功能6: ONNX+INT8量化 |
| 改进与完善 | 5 | 单通道适配、连续Marker模式、容错设计 |
| 100% MetaBCI完成度 | 15 | 全部7项基于MetaBCI三大模块开发 |

# 六、关键技术指标

模型参数量: 131,645 (~132K)，适合边缘部署

输入规格: 单通道(Fpz-Cz)，30秒@100Hz = 3,000采样点

输出类别: 5类(W/N1/N2/N3/REM)，符合AASM标准

训练数据: Sleep-EDF Expanded, 153受试者, cassette子集

模型格式: PyTorch(.pth) + FP32 ONNX(580KB) + INT8 ONNX(347KB)

在线推理延迟: ~1ms/epoch (滤波+归一化+推理，不含数据采集)

INT8体积缩减: 40% (580KB → 347KB)

训练超参数: AdamW(β=0.9/0.999, wd=1), LabelSmoothing=0.05, Batch=120

类不平衡策略: 平方根反比频率权重(sqrt inverse freq)，上限10×

Python环境: 3.9.13, PyTorch 2.7.1+cu128, MNE 1.8.0

# 七、新增文件清单

metabci/brainda/datasets/sleep_edf.py              # SleepEDFDataset

metabci/brainda/paradigms/sleep.py                 # SleepParadigm

metabci/brainda/algorithms/deep_learning/

parasleep.py                                  # ParaSleep

metabci/brainflow/sleep_worker.py                  # SleepOnlineWorker

metabci/brainflow/edf_player.py                    # EDFSleepPlayer

metabci/brainflow/__init__.py                      # 更新导出

metabci/brainstim/sleep_monitor.py                 # SleepMonitorUI

metabci/brainstim/__init__.py                      # 更新导出

examples/sleep_staging/train_parasleep.py         # 训练脚本

examples/sleep_staging/export_onnx.py              # ONNX导出+量化

verify_all.py                                      # 全模块验收

# 八、依赖清单

| 依赖包 | 版本 |
| --- | --- |
| Python | 3.9.13 |
| numpy | 2.0.2 |
| scipy | 1.13.1 |
| mne | 1.8.0 |
| torch | 2.7.1+cu128 (CUDA, RTX 5060) |
| skorch | 1.2.0 |
| matplotlib | (MNE自带) |
| pylsl | 1.18.2 |
| onnx | 1.19.1 (新增) |
| onnxruntime | 1.19.2 (新增) |